# Сервисный центр:  ВТ Инжиниринг-Н

# Система________________ Режим работы_______________

to воды в системе________           to в помещении__________

Способ подключения встроенной защиты по перегреву:

#### В разрыв катушки пускателя  (   Через релейный модуль  (

Внешняя защита:

Автомат/предохранитель: _____ А Тепловое реле: _______ А

Расположение клеммной коробки относительно эл.двигателя:

Сверху  (                       Сбоку  (                      Снизу  (

Клеммная коробка:  сухая ( ; мокрая (

Состояние подшипников: нормально ( ; изношен (

Наличие коррозии в области статора:  есть  ( ;  нет (

### Электрические измерения

Сопротивление обмоток:

1Ф                                                  3Ф

RA ______Ω                                     R ______Ω

______Ω                                         ______Ω

RS1 ______Ω                                    R ______Ω

______Ω                                        ______Ω

RS2 ______Ω                                    R ______Ω

______Ω                                        ______Ω

### *Измерения на работающем насосе

Направление вращения:  по часовой стрелке ( ; против часовой стрелки (

# Задвижка на выходе полностью открыта:

Напор:   Нвх =_____ м ;  Нвых =______ м

* При выходе из строя насоса измерения проводятся на резервном насосе

Дата: «__»_____2010г.   Подпись__________/__________/