Общество с ограниченной ответственностью “ВТ Инжиниринг-Н”

Россия, 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2 Б, тел./факс: (095) 789-60-41 www.watergarant.ru wgarant@mail.ru

Техническое задание для подбора оборудования по водоподготовке

Организация/Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон:____________________________________________________________________________

Адрес: Область_________________________; район ________________________; город_____________________

e-mail:_____________________________________

Водоисточник:

- индивидуальная скважина ( глубина ___________ м )

- общая скважина( глубина ___________ м ),

- колодец ( глубина ___________ м ),

- городской водопровод ,

- открытый водоем,

- др. ___________________

Объект установки:

- индивид. коттедж,

- квартира,

- многоквартирный дом,

- производство,

- котельная,

- др. _____________

Качество обработанной  воды для:

- хозяйственно-бытовых нужд,

- подготовки питьевой воды,

- отопительных систем,

- др. ________________________

Режим водопотребления:

- непрерывный,

- периодический,

- посменный

- др.  ________________________

Установочные параметры:

- Производительность подающего насоса, м3/ч _______________ или его марка ________________________

- Давление в системе водоснабжения, номинальное/пиковое, атм: ____________________________________

- Пиковое водопотребление, м3/ч _________________

- Среднее водопотребление, м3/ч _________________

- Среднее водопотребление, м3/сут _______________

- Характеристики объекта ( для индивидуального водоснабжения ):

число точек водозабора: __________________________________

количество проживающих, постоянно/максимально, чел: ______

- Бактерицидный септик (тип, производительность м³)____________________

- Центральная канализация (диаметр, мм)_______________________________

- Выгребная яма (объем, м³)__________________________________________

Требования заказчика к качеству подготовленной  воды:*__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

* При отсутствии требований, качество обработанной воды будет соответствовать СанПиН

Показатели качества воды (заполнить ниже или вложить файл)

| рН (водородный показатель)* |  |
| --- | --- |
| Железо общее, мг/л* Железо (II)/Железо (III), мг/л |  |
| Марганец, мг/л |  |
| Натрий Na, мг/л |  |
| Кальций Ca, мг/л* |  |
| Магний Mg, мг/л* |  |
| Кремний Si, мг/л* |  |
| Медь Cu, мг/л |  |
| Аммоний NH4+, мг/л |  |
| Сероводород Н2S, мг/л* Гидросульфиды, мг/л* |  |
| Жесткость общая, мг-экв/л* |  |
| Нитраты NO3–, мг/л |  |
| Нитриты NO2–, мг/л |  |
| Фтор F–, мг/л |  |
| Хлориды Cl–, мг/л |  |
| Сульфаты SO42–, мг/л |  |
| Щелочность общая, мг-экв/л* |  |
| Общее солесодержание, мг/л* |  |
| Окисляемость перманганатная, мгО2/л* |  |
| Взвешенные вещества, мг/л* |  |
| Мутность, мг/л* |  |
| Цветность, град. * |  |
| Запах (вид запаха), баллов* |  |
| Коли–индекс (БГКП) |  |
| Общее микробное число |  |
| Дополнительные показатели |  |

*   Поля обязательные для заполнения

Примечание.

## Правила отбора проб воды

Используйте ближайшее отверстие от насоса, но не под гидробаком. Дайте воде слиться в течение десяти минут. Затем промойте чистую (или из-под минеральной воды) бутылку той водой, которую Вы желаете отобрать для проведения анализа. Не допускается промывать тару моющими растворами, в том числе содой. Заполните бутылку  под горлышко, и легким нажатием на бутылку удалите остатки воздуха, затем плотно закройте ее пробкой. Никогда не используйте горячую воду. Отдайте бутылку с этой заполненной формой. Если пробу после отбора невозможно сразу отправить на анализ, то ее следует хранить в холодильнике, но не более 48 часов.

Для бактериологического анализа пробы отбираются в стеклянные бутылки, предварительно вымытые и стерилизованные вместе с пробками. При взятии проб воды из водопроводных кранов, последние тщательно обжигают спиртовой горелкой или факелом (на конец пинцета наматывают вату, пропитанную спиртом, и поджигают). Затем воду выпускают из крана сильной струей в течение 10 минут, после чего подставляют посуду, наполняют ее, но не до самого верха и закрывают. Отобранную пробу необходимо доставить в лабораторию в течение 2 часов.

Замечание: Бактериологический анализ должен быть проведен Вашими местными санитарно-эпидемиологическими службами.

Определение производительности насосного оборудования.

Удостоверьтесь, что вода не течет. Откройте ближайший к гидробаку водоразборный кран. Когда заработает насос, закройте кран и засеките время (в секундах) полного заполнения гидробака. Это время рабочего цикла насоса.

Используя емкость с известным объемом, налейте воду и определите объем в литрах до того, как насос заработает снова. Это изменение уровня воды в гидробаке.

Разделите изменение уровня воды в гидробаке на время рабочего цикла насоса и умножьте результат на 60, чтобы получить производительность в л/мин. Занесите результат в пункт 3 Системы водоснабжения.